## calib_result_max_dssd3_Bi207
				OLD					NEW
				strip index	dssd z	dssd strips	Dgtz channel	New threshold (5sigma)	Old calib	Old calib		strip index	dssd z	dssd strips	Dgtz channel	New threshold (5sigma)	New calib	New calib
				0	0	0	15	66.72	-6.84413	0.785257		0	0	0	15	66.72	-6.84413	0.785257
X	Ch	Offset	Gain	X2/NDF					1	0	1	14	62.975	1.19313	0.835639		1	0	1	14	62.975	1.19313	0.835639
h0	0	19.9281	0.807201	9.42669					2	0	2	13	60.8645	1.28792	0.848819		2	0	2	13	60.8645	1.28792	0.848819
h1	1	32.6117	1.4094	10.4537					3	0	3	12	61.711	0.835898	0.804517		3	0	3	12	61.711	0.835898	0.804517
h2	2	12.1128	0.817975	7.63904					4	0	4	11	62.213	1.01203	0.86653		4	0	4	11	62.213	1.01203	0.86653
h3	3	18.434	0.796711	3.26632					5	0	5	10	60.4125	0.485815	0.876004		5	0	5	10	60.4125	0.485815	0.876004
h4	4	21.1547	0.788303	5.9108					6	0	6	9	63.711	0.281128	0.81932		6	0	6	9	63.711	0.281128	0.81932
h5	5	13.5598	0.817808	9.10726					7	0	7	8	60.7025	0.000000015	0.863165		7	0	7	8	60.7025	0.000000015	0.863165
h6	6	14.679	0.808551	6.73191					8	0	8	7	63.157	-0.284322	0.803255		8	0	8	7	63.157	-0.284322	0.803255
h7	7	19.9834	0.764435	0.05111					9	0	9	6	61.7475	-0.691094	0.843596		9	0	9	6	61.7475	-0.691094	0.843596
h8	8	17.5392	0.801976	26.4586					10	0	10	5	59.6155	-0.830047	0.865077		10	0	10	5	59.6155	-0.830047	0.865077
h9	9	8.55297	0.781123	9.55872					11	0	11	4	62.293	-0.709181	0.841159		11	0	11	4	62.293	-0.709181	0.841159
h10	10	20.3147	0.786864	1.31382					12	0	12	3	62.445	-0.334952	0.832383		12	0	12	3	62.445	-0.334952	0.832383
h11	11	20.1722	0.810409	2.58458					13	0	13	2	63.4515	-0.059627	0.869815		13	0	13	2	63.4515	-0.059627	0.869815
h12	12	18.6576	0.781995	0.965197					14	0	14	1	67.9655	-0.568811	0.860715		14	0	14	1	67.9655	-0.568811	0.860715
h13	13	24.7776	0.762087	3.75037					15	0	15	0	63.263	0.687154	0.829296		15	0	15	0	63.263	0.687154	0.829296
h14	14	18.8779	0.7888	1.01275					16	0	16	71	66.8245	1.79353	0.645401		16	0	16	71	66.8245	1.79353	0.645401
h15	15	32.4468	0.798532	7.03907					17	0	17	70	67.898	-0.765159	0.631742		17	0	17	70	67.898	-0.765159	0.631742
				18	0	18	69	64.598	-1.34872	0.635886		18	0	18	69	64.598	-1.34872	0.635886
				19	0	19	68	65.9525	-1.52376	0.643668		19	0	19	68	65.9525	-1.52376	0.643668
				20	0	20	67	66.23	-1.56406	0.64218		20	0	20	67	66.23	-1.56406	0.64218
Y	Ch	Offset	Gain	X2/NDF					21	0	21	66	64.9655	-1.54343	0.653631		21	0	21	66	64.9655	-1.54343	0.653631
h0	0	50.5865	0.714792	83.2106					22	0	22	65	62.268	-1.65777	0.688703		22	0	22	65	62.268	-1.65777	0.688703
h1	1	53.5897	0.720808	20.1074					23	0	23	64	64.6555	-1.42487	0.639074		23	0	23	64	64.6555	-1.42487	0.639074
h2	2	16.2327	0.708531	42.6084					24	0	24	72	64.8925	-1.3037	0.651338		24	0	24	72	64.8925	-1.3037	0.651338
h3	3	32.3006	0.704989	1.67204					25	0	25	73	66.853	-1.29303	0.632605		25	0	25	73	66.853	-1.29303	0.632605
h4	4	21.2739	0.706488	0.788512					26	0	26	74	64.703	-1.23454	0.6515		26	0	26	74	64.703	-1.23454	0.6515
h5	5	24.9395	0.725148	1.95114					27	0	27	75	65.756	-1.36128	0.636246		27	0	27	75	65.756	-1.36128	0.636246
h6	6	21.8577	0.702041	5.09316					28	0	28	76	63.5405	-1.109	0.658854		28	0	28	76	63.5405	-1.109	0.658854
h7	7	24.8911	0.702244	1.12759					29	0	29	77	64.5425	-1.38706	0.633579		29	0	29	77	64.5425	-1.38706	0.633579
h8	8	23.116	0.701847	1.1477					30	0	30	78	63.934	-1.27886	0.644159		30	0	30	78	63.934	-1.27886	0.644159
h9	9	23.6289	0.69839	2.63289					31	0	31	79	66.4235	-5.63472	0.68241		31	0	31	79	66.4235	-5.63472	0.68241
h10	10	27.348	0.742319	6.77253					32	1	0	16	57.8005	-0.290954	0.725723		32	1	0	16	57.8005	-0.290954	0.725723
h11	11	22.8551	0.725238	3.07116					33	1	1	17	64.107	0.725169	0.700204		33	1	1	17	64.107	0.725169	0.700204
h12	12	15.5213	0.727344	17.4159					34	1	2	18	64.8345	-0.0899209	0.70132		34	1	2	18	64.8345	-0.0899209	0.70132
h13	13	26.1671	0.741908	1.61563					35	1	3	19	63.3125	0.057323	0.701512		35	1	3	19	63.3125	0.057323	0.701512
h14	14	24.7846	0.696161	2.34734					36	1	4	20	65.531	-0.0471956	0.679303		36	1	4	20	65.531	-0.0471956	0.679303
h15	15	24.2893	0.727387	13.0172					37	1	5	21	61.7735	-0.526228	0.72325		37	1	5	21	61.7735	-0.526228	0.72325
				38	1	6	22	62.857	0.230939	0.708006		38	1	6	22	62.857	0.230939	0.708006
				39	1	7	23	61.9425	0.000000015	0.727774		39	1	7	23	61.9425	0.000000015	0.727774
				40	1	8	24	61.225	0.34941	0.736632		40	1	8	24	61.225	0.34941	0.736632
				41	1	9	25	63.9975	0.104603	0.712918		41	1	9	25	63.9975	0.104603	0.712918
				42	1	10	26	59.8645	0.256346	0.7417		42	1	10	26	59.8645	0.256346	0.7417
				43	1	11	27	60.676	-0.344412	0.735528		43	1	11	27	60.676	-0.344412	0.735528
				44	1	12	28	61.2955	0.647289	0.728074		44	1	12	28	61.2955	0.647289	0.728074
				45	1	13	29	60.961	0.145348	0.72869		45	1	13	29	60.961	0.145348	0.72869
				46	1	14	30	64.112	-0.133073	0.704924		46	1	14	30	64.112	-0.133073	0.704924
				47	1	15	31	66.357	7.30166	0.6897991		47	1	15	31	66.357	7.30166	0.6897991
				48	1	16	95	64.8735	-3.95858	0.796658		48	1	16	95	64.8735	-3.95858	0.796658
				49	1	17	94	64.6035	-0.537165	0.790433		49	1	17	94	64.6035	-0.537165	0.790433
				50	1	18	93	63.694	-0.381254	0.797971		50	1	18	93	63.694	-0.381254	0.797971
				51	1	19	92	63.1715	-0.876297	0.787456		51	1	19	92	63.1715	-0.876297	0.787456
				52	1	20	91	64.0885	-0.538241	0.792797		52	1	20	91	64.0885	-0.538241	0.792797
				53	1	21	90	66.316	-0.671207	0.770386		53	1	21	90	66.316	-0.671207	0.770386
				54	1	22	89	63.949	-0.709348	0.80897		54	1	22	89	63.949	-0.709348	0.80897
				55	1	23	88	65.247	-0.55568	0.774107		55	1	23	88	65.247	-0.55568	0.774107
				56	1	24	80	63.9185	-0.862491	0.796673		56	1	24	80	63.9185	-0.862491	0.796673
				57	1	25	81	63.2205	-0.386852	0.804417		57	1	25	81	63.2205	-0.386852	0.804417
				58	1	26	82	64.3045	-0.677842	0.79024		58	1	26	82	64.3045	-0.677842	0.79024
				59	1	27	83	66.5345	-0.830301	0.777453		59	1	27	83	66.5345	-0.830301	0.777453
				60	1	28	84	63.6795	-0.721079	0.798855		60	1	28	84	63.6795	-0.721079	0.798855
				61	1	29	85	63.306	-0.605926	0.790201		61	1	29	85	63.306	-0.605926	0.790201
				62	1	30	86	67.65	-0.535404	0.764343		62	1	30	86	67.65	-0.535404	0.764343
				63	1	31	87	66.986	-7.10085	0.82113		63	1	31	87	66.986	-7.10085	0.82113
				64	2	0	47	89.103	-3.33773	0.579723		64	2	0	47	89.103	-3.33773	0.579723
				65	2	1	46	86.987	-0.281945	0.576372		65	2	1	46	86.987	-0.281945	0.576372
				66	2	2	45	85.477	-0.223159	0.603783		66	2	2	45	85.477	-0.223159	0.603783
				67	2	3	44	85.928	-0.147486	0.581082		67	2	3	44	85.928	-0.147486	0.581082
				68	2	4	43	83.9265	-0.177045	0.597786		68	2	4	43	83.9265	-0.177045	0.597786
				69	2	5	42	85.9885	-0.264042	0.587837		69	2	5	42	85.9885	-0.264042	0.587837
				70	2	6	41	87.556	-0.234332	0.608314		70	2	6	41	87.556	-0.234332	0.608314
				71	2	7	40	81.438	0.000000015	0.594795		71	2	7	40	81.438	0.000000015	0.594795
				72	2	8	39	83.186	-0.800973	0.595921		72	2	8	39	83.186	-0.800973	0.595921
				73	2	9	38	86.077	0.043745	0.58497		73	2	9	38	86.077	0.043745	0.58497
				74	2	10	37	83.806	0.239848	0.595249		74	2	10	37	83.806	0.239848	0.595249
				75	2	11	36	80.5075	-0.100039	0.614275		75	2	11	36	80.5075	-0.100039	0.614275
				76	2	12	35	84.9825	-0.0676903	0.588541		76	2	12	35	84.9825	-0.0676903	0.588541
				77	2	13	34	85.5105	0.274499	0.591735		77	2	13	34	85.5105	0.274499	0.591735
				78	2	14	33	84.7595	-0.0789085	0.589109		78	2	14	33	84.7595	-0.0789085	0.589109
				79	2	15	32	81.072	0.183486	0.595213		79	2	15	32	81.072	0.183486	0.595213
				80	2	16	103	96.0615	-0.24963	0.626664		80	2	16	103	96.0615	-0.24963	0.626664
				81	2	17	102	82.2595	0.00448869	0.596665		81	2	17	102	82.2595	0.00448869	0.596665
				82	2	18	101	82.508	-0.30474	0.583409		82	2	18	101	82.508	-0.30474	0.583409
				83	2	19	100	80.2795	-0.0763085	0.600743		83	2	19	100	80.2795	-0.0763085	0.600743
				84	2	20	99	83.9285	-0.377779	0.592962		84	2	20	99	83.9285	-0.377779	0.592962
				85	2	21	98	83.409	-0.184867	0.586419		85	2	21	98	83.409	-0.184867	0.586419
				86	2	22	97	83.1705	-0.115824	0.586434		86	2	22	97	83.1705	-0.115824	0.586434
				87	2	23	96	96.309	-0.46267	0.565361		87	2	23	96	96.309	-0.46267	0.565361
				88	2	24	104	85.847	-0.502016	0.58384		88	2	24	104	85.847	-0.502016	0.58384
				89	2	25	105	85.213	-0.456966	0.57842		89	2	25	105	85.213	-0.456966	0.57842
				90	2	26	106	80.701	-0.294231	0.609657		90	2	26	106	80.701	-0.294231	0.609657
				91	2	27	107	88.602	-0.152699	0.560556		91	2	27	107	88.602	-0.152699	0.560556
				92	2	28	108	100.3905	-0.0317713	0.529847		92	2	28	108	100.3905	-0.0317713	0.529847
				93	2	29	109	88.9325	-0.37192	0.569087		93	2	29	109	88.9325	-0.37192	0.569087
				94	2	30	110	85.845	-0.28901	0.590891		94	2	30	110	85.845	-0.28901	0.590891
				95	2	31	111	92.779	-3.04521	0.595513		95	2	31	111	92.779	-3.04521	0.595513
				96	3	0	48	56.19	-16.1703	1.12869		96	3	0	48	56.19	19.9281	0.807201
				97	3	1	49	55	1.09706	0.623959		97	3	1	49	55	32.6117	1.4094
				98	3	2	50	54.3565	-0.485287	0.807005		98	3	2	50	54.3565	12.1128	0.817975
				99	3	3	51	55.461	-0.269816	0.790783		99	3	3	51	55.461	18.434	0.796711
				100	3	4	52	58.132	-0.185877	0.784208		100	3	4	52	58.132	21.1547	0.788303
				101	3	5	53	56.638	0.195008	0.772415		101	3	5	53	56.638	13.5598	0.817808
				102	3	6	54	57.294	0.0863368	0.799331		102	3	6	54	57.294	14.679	0.808551
				103	3	7	55	60.0765	0.000000015	0.76012		103	3	7	55	60.0765	19.9834	0.764435
				104	3	8	56	69.4225	0.240091	0.796186		104	3	8	56	69.4225	17.5392	0.801976
				105	3	9	57	61.7825	-0.0433055	0.767061		105	3	9	57	61.7825	8.55297	0.781123
				106	3	10	58	61.9105	0.3658	0.781935		106	3	10	58	61.9105	20.3147	0.786864
				107	3	11	59	57.4025	0.263517	0.805895		107	3	11	59	57.4025	20.1722	0.810409
				108	3	12	60	58.508	0.300196	0.776999		108	3	12	60	58.508	18.6576	0.781995
				109	3	13	61	58.5265	0.537655	0.759024		109	3	13	61	58.5265	24.7776	0.762087
				110	3	14	62	58.078	0.564407	0.779742		110	3	14	62	58.078	18.8779	0.7888
				111	3	15	63	58.189	-4.3924	0.788113		111	3	15	63	58.189	32.4468	0.798532
				112	3	16	127	67.2135	0.763511	0.747765		112	3	16	127	67.2135	50.5865	0.714792
				113	3	17	126	71.6825	-1.52205	0.711346		113	3	17	126	71.6825	53.5897	0.720808
				114	3	18	125	81.3775	-1.59662	0.687077		114	3	18	125	81.3775	16.2327	0.708531
				115	3	19	124	71.0305	-1.4775	0.698682		115	3	19	124	71.0305	32.3006	0.704989
				116	3	20	123	73.2415	-1.78102	0.69419		116	3	20	123	73.2415	21.2739	0.706488
				117	3	21	122	70.7035	-1.71262	0.715161		117	3	21	122	70.7035	24.9395	0.725148
				118	3	22	121	73.621	-1.81742	0.690497		118	3	22	121	73.621	21.8577	0.702041
				119	3	23	120	75.3815	-1.1246	0.693082		119	3	23	120	75.3815	24.8911	0.702244
				120	3	24	112	74.0365	-2.3679	0.69219		120	3	24	112	74.0365	23.116	0.701847
				121	3	25	113	75.936	-1.27491	0.690187		121	3	25	113	75.936	23.6289	0.69839
				122	3	26	114	67.4635	-1.53823	0.736226		122	3	26	114	67.4635	27.348	0.742319
				123	3	27	115	70.478	-1.52691	0.714197		123	3	27	115	70.478	22.8551	0.725238
				124	3	28	116	70.7625	-1.98351	0.71011		124	3	28	116	70.7625	15.5213	0.727344
				125	3	29	117	68.8615	-1.9677	0.73317		125	3	29	117	68.8615	26.1671	0.741908
				126	3	30	118	73.61	-1.92572	0.686244		126	3	30	118	73.61	24.7846	0.696161
				127	3	31	119	73.7805	0.74598	0.737613		127	3	31	119	73.7805	24.2893	0.727387

## cal_results_withoffset_beta
				strip index	dssd z	dssd strips	Dgtz channel	5sigma	offset	slope			3sigma	4sigma	5sigma
0	0	28.3505	0.80812			0	0	0	15	88.572	28.3505	0.80812			53.1432	70.8576	88.572
0	1	29.9568	0.847374			1	0	1	14	68.2255	29.9568	0.847374			40.9353	54.5804	68.2255
0	2	30.2294	0.860008			2	0	2	13	66.7845	30.2294	0.860008			40.0707	53.4276	66.7845
0	3	30.0657	0.8145			3	0	3	12	70.0015	30.0657	0.8145			42.0009	56.0012	70.0015
0	4	29.4208	0.879631			4	0	4	11	63.4005	29.4208	0.879631			38.0403	50.7204	63.4005
0	5	29.1622	0.888816			5	0	5	10	61.4305	29.1622	0.888816			36.8583	49.1444	61.4305
0	6	29.2987	0.829607			6	0	6	9	63.587	29.2987	0.829607			38.1522	50.8696	63.587
0	7	28.981	0.875002			7	0	7	8	60.1835	28.981	0.875002			36.1101	48.1468	60.1835
0	8	29.1839	0.812828			8	0	8	7	63.697	29.1839	0.812828			38.2182	50.9576	63.697
0	9	29.1939	0.854386			9	0	9	6	59.9455	29.1939	0.854386			35.9673	47.9564	59.9455
0	10	28.6743	0.876075			10	0	10	5	58.9155	28.6743	0.876075			35.3493	47.1324	58.9155
0	11	28.6845	0.852134			11	0	11	4	58.5595	28.6845	0.852134			35.1357	46.8476	58.5595
0	12	28.8002	0.843395			12	0	12	3	59.116	28.8002	0.843395			35.4696	47.2928	59.116
0	13	28.961	0.88151			13	0	13	2	58.88	28.961	0.88151			35.328	47.104	58.88
0	14	29.1909	0.872041			14	0	14	1	62.2905	29.1909	0.872041			37.3743	49.8324	62.2905
0	15	26.3452	0.843199			15	0	15	0	59.448	26.3452	0.843199			35.6688	47.5584	59.448
0	16	25.3867	0.642462			16	0	16	71	69.988	25.3867	0.642462			41.9928	55.9904	69.988
0	17	23.8603	0.646172			17	0	17	70	75.584	23.8603	0.646172			45.3504	60.4672	75.584
0	18	23.666	0.650008			18	0	18	69	69.6235	23.666	0.650008			41.7741	55.6988	69.6235
0	19	23.4554	0.657846			19	0	19	68	68.771	23.4554	0.657846			41.2626	55.0168	68.771
0	20	23.0072	0.656846			20	0	20	67	72.7005	23.0072	0.656846			43.6203	58.1604	72.7005
0	21	23.3046	0.66808			21	0	21	66	69.39	23.3046	0.66808			41.634	55.512	69.39
0	22	23.1007	0.704115			22	0	22	65	66.9385	23.1007	0.704115			40.1631	53.5508	66.9385
0	23	22.9853	0.653518			23	0	23	64	71.297	22.9853	0.653518			42.7782	57.0376	71.297
0	24	23.2239	0.666992			24	0	24	72	70.398	23.2239	0.666992			42.2388	56.3184	70.398
0	25	23.2903	0.647725			25	0	25	73	73.4445	23.2903	0.647725			44.0667	58.7556	73.4445
0	26	23.0344	0.668243			26	0	26	74	70.993	23.0344	0.668243			42.5958	56.7944	70.993
0	27	23.4394	0.650972			27	0	27	75	72.6955	23.4394	0.650972			43.6173	58.1564	72.6955
0	28	23.1261	0.675028			28	0	28	76	72.5395	23.1261	0.675028			43.5237	58.0316	72.5395
0	29	23.5276	0.648246			29	0	29	77	72.7075	23.5276	0.648246			43.6245	58.166	72.7075
0	30	23.2613	0.659373			30	0	30	78	70.459	23.2613	0.659373			42.2754	56.3672	70.459
0	31	24.3107	0.66144			31	0	31	79	73.922	24.3107	0.66144			44.3532	59.1376	73.922
1	0	39.2279	0.741402			32	1	0	16	66.633	39.2279	0.741402			39.9798	53.3064	66.633
1	1	43.4634	0.690531			33	1	1	17	69.9745	43.4634	0.690531			41.9847	55.9796	69.9745
1	2	43.8406	0.690916			34	1	2	18	70.3555	43.8406	0.690916			42.2133	56.2844	70.3555
1	3	43.5587	0.690862			35	1	3	19	68.7785	43.5587	0.690862			41.2671	55.0228	68.7785
1	4	44.4122	0.667766			36	1	4	20	71.442	44.4122	0.667766			42.8652	57.1536	71.442
1	5	45.2871	0.711114			37	1	5	21	67.3535	45.2871	0.711114			40.4121	53.8828	67.3535
1	6	44.9804	0.695819			38	1	6	22	68.4985	44.9804	0.695819			41.0991	54.7988	68.4985
1	7	44.6562	0.715506			39	1	7	23	67.2535	44.6562	0.715506			40.3521	53.8028	67.2535
1	8	44.8786	0.724398			40	1	8	24	66.7145	44.8786	0.724398			40.0287	53.3716	66.7145
1	9	45.2727	0.700104			41	1	9	25	70.401	45.2727	0.700104			42.2406	56.3208	70.401
1	10	44.574	0.729454			42	1	10	26	65.566	44.574	0.729454			39.3396	52.4528	65.566
1	11	43.8937	0.723688			43	1	11	27	66.8365	43.8937	0.723688			40.1019	53.4692	66.8365
1	12	44.23	0.716781			44	1	12	28	67.747	44.23	0.716781			40.6482	54.1976	67.747
1	13	43.6081	0.717783			45	1	13	29	67.347	43.6081	0.717783			40.4082	53.8776	67.347
1	14	43.8361	0.693182			46	1	14	30	71.226	43.8361	0.693182			42.7356	56.9808	71.226
1	15	41.7456	0.6849			47	1	15	31	73.98	41.7456	0.6849			44.388	59.184	73.98
1	16	38.8667	0.76382			48	1	16	95	70.596	38.8667	0.76382			42.3576	56.4768	70.596
1	17	36.6759	0.789197			49	1	17	94	65.7575	36.6759	0.789197			39.4545	52.606	65.7575
1	18	36.9093	0.796902			50	1	18	93	64.19	36.9093	0.796902			38.514	51.352	64.19
1	19	36.5438	0.786106			51	1	19	92	65.0555	36.5438	0.786106			39.0333	52.0444	65.0555
1	20	36.2636	0.793007			52	1	20	91	65.288	36.2636	0.793007			39.1728	52.2304	65.288
1	21	36.2706	0.769895			53	1	21	90	66.8165	36.2706	0.769895			40.0899	53.4532	66.8165
1	22	35.2628	0.809889			54	1	22	89	64.212	35.2628	0.809889			38.5272	51.3696	64.212
1	23	35.523	0.774912			55	1	23	88	65.919	35.523	0.774912			39.5514	52.7352	65.919
1	24	34.1637	0.798983			56	1	24	80	65.82	34.1637	0.798983			39.492	52.656	65.82
1	25	34.5933	0.807072			57	1	25	81	64.2365	34.5933	0.807072			38.5419	51.3892	64.2365
1	26	34.0486	0.793762			58	1	26	82	66.4355	34.0486	0.793762			39.8613	53.1484	66.4355
1	27	34.1717	0.78037			59	1	27	83	66.71	34.1717	0.78037			40.026	53.368	66.71
1	28	34.9399	0.801171			60	1	28	84	63.816	34.9399	0.801171			38.2896	51.0528	63.816
1	29	35.1539	0.791958			61	1	29	85	65.062	35.1539	0.791958			39.0372	52.0496	65.062
1	30	35.309	0.765636			62	1	30	86	68.105	35.309	0.765636			40.863	54.484	68.105
1	31	36.0291	0.785455			63	1	31	87	69.2585	36.0291	0.785455			41.5551	55.4068	69.2585
2	0	50.8653	0.584984			64	2	0	47	92.887	50.8653	0.584984			55.7322	74.3096	92.887
2	1	53.0125	0.566549			65	2	1	46	85.783	53.0125	0.566549			51.4698	68.6264	85.783
2	2	53.0699	0.593798			66	2	2	45	81.8915	53.0699	0.593798			49.1349	65.5132	81.8915
2	3	53.8593	0.570007			67	2	3	44	83.5635	53.8593	0.570007			50.1381	66.8508	83.5635
2	4	53.6755	0.58658			68	2	4	43	81.8125	53.6755	0.58658			49.0875	65.45	81.8125
2	5	53.9782	0.575877			69	2	5	42	82.909	53.9782	0.575877			49.7454	66.3272	82.909
2	6	54.2752	0.596312			70	2	6	41	81.448	54.2752	0.596312			48.8688	65.1584	81.448
2	7	54.8712	0.58202			71	2	7	40	80.5565	54.8712	0.58202			48.3339	64.4452	80.5565
2	8	54.3526	0.582987			72	2	8	39	79.4295	54.3526	0.582987			47.6577	63.5436	79.4295
2	9	54.7652	0.572099			73	2	9	38	83.2555	54.7652	0.572099			49.9533	66.6044	83.2555
2	10	54.4203	0.583585			74	2	10	37	81.6895	54.4203	0.583585			49.0137	65.3516	81.6895
2	11	54.2076	0.602534			75	2	11	36	78.035	54.2076	0.602534			46.821	62.428	78.035
2	12	53.9918	0.57711			76	2	12	35	85.9585	53.9918	0.57711			51.5751	68.7668	85.9585
2	13	53.5188	0.58112			77	2	13	34	83.593	53.5188	0.58112			50.1558	66.8744	83.593
2	14	54.3573	0.577909			78	2	14	33	83.4105	54.3573	0.577909			50.0463	66.7284	83.4105
2	15	46.053	0.91763			79	2	15	32	128.308	46.053	0.91763			76.9848	102.6464	128.308
2	16	48.4995	0.605861			80	2	16	103	76.2055	48.4995	0.605861			45.7233	60.9644	76.2055
2	17	48.7237	0.593182			81	2	17	102	67.344	48.7237	0.593182			40.4064	53.8752	67.344
2	18	48.2103	0.579948			82	2	18	101	67.0625	48.2103	0.579948			40.2375	53.65	67.0625
2	19	47.7745	0.598804			83	2	19	100	65.0235	47.7745	0.598804			39.0141	52.0188	65.0235
2	20	47.0314	0.591417			84	2	20	99	67.881	47.0314	0.591417			40.7286	54.3048	67.881
2	21	46.9457	0.585623			85	2	21	98	66.5455	46.9457	0.585623			39.9273	53.2364	66.5455
2	22	46.1165	0.586166			86	2	22	97	66.9055	46.1165	0.586166			40.1433	53.5244	66.9055
2	23	46.645	0.562872			87	2	23	96	69.38	46.645	0.562872			41.628	55.504	69.38
2	24	45.3498	0.58494			88	2	24	104	68.414	45.3498	0.58494			41.0484	54.7312	68.414
2	25	45.451	0.579546			89	2	25	105	68.9985	45.451	0.579546			41.3991	55.1988	68.9985
2	26	44.7888	0.611854			90	2	26	106	65.195	44.7888	0.611854			39.117	52.156	65.195
2	27	45.7742	0.561417			91	2	27	107	70.6625	45.7742	0.561417			42.3975	56.53	70.6625
2	28	46.2399	0.529972			92	2	28	108	76.4665	46.2399	0.529972			45.8799	61.1732	76.4665
2	29	46.1145	0.569286			93	2	29	109	70.8705	46.1145	0.569286			42.5223	56.6964	70.8705
2	30	45.9042	0.591381			94	2	30	110	68.2985	45.9042	0.591381			40.9791	54.6388	68.2985
2	31	46.1442	0.572387			95	2	31	111	74.8465	46.1442	0.572387			44.9079	59.8772	74.8465
3	0	19.9281	0.807201			96	3	0	48	56.177	19.9281	0.807201			33.7062	44.9416	56.177
3	1	32.6117	1.4094			97	3	1	49	77.888	32.6117	1.4094			46.7328	62.3104	77.888
3	2	12.1128	0.817975			98	3	2	50	71.6955	12.1128	0.817975			43.0173	57.3564	71.6955
3	3	18.434	0.796711			99	3	3	51	71.1885	18.434	0.796711			42.7131	56.9508	71.1885
3	4	21.1547	0.788303			100	3	4	52	75.6635	21.1547	0.788303			45.3981	60.5308	75.6635
3	5	13.5598	0.817808			101	3	5	53	77.9065	13.5598	0.817808			46.7439	62.3252	77.9065
3	6	14.679	0.808551			102	3	6	54	79.3915	14.679	0.808551			47.6349	63.5132	79.3915
3	7	19.9834	0.764435			103	3	7	55	82.1835	19.9834	0.764435			49.3101	65.7468	82.1835
3	8	17.5392	0.801976			104	3	8	56	79.4225	17.5392	0.801976			47.6535	63.538	79.4225
3	9	8.55297	0.781123			105	3	9	57	81.4585	8.55297	0.781123			48.8751	65.1668	81.4585
3	10	20.3147	0.786864			106	3	10	58	78.2855	20.3147	0.786864			46.9713	62.6284	78.2855
3	11	20.1722	0.810409			107	3	11	59	75.317	20.1722	0.810409			45.1902	60.2536	75.317
3	12	18.6576	0.781995			108	3	12	60	77.153	18.6576	0.781995			46.2918	61.7224	77.153
3	13	24.7776	0.762087			109	3	13	61	76.407	24.7776	0.762087			45.8442	61.1256	76.407
3	14	18.8779	0.7888			110	3	14	62	81.428	18.8779	0.7888			48.8568	65.1424	81.428
3	15	32.4468	0.798532			111	3	15	63	77.121	32.4468	0.798532			46.2726	61.6968	77.121
3	16	50.5865	0.714792			112	3	16	127	82.4735	50.5865	0.714792			49.4841	65.9788	82.4735
3	17	53.5897	0.720808			113	3	17	126	80.3895	53.5897	0.720808			48.2337	64.3116	80.3895
3	18	16.2327	0.708531			114	3	18	125	88.16	16.2327	0.708531			52.896	70.528	88.16
3	19	32.3006	0.704989			115	3	19	124	80.5465	32.3006	0.704989			48.3279	64.4372	80.5465
3	20	21.2739	0.706488			116	3	20	123	83.489	21.2739	0.706488			50.0934	66.7912	83.489
3	21	24.9395	0.725148			117	3	21	122	78.6175	24.9395	0.725148			47.1705	62.894	78.6175
3	22	21.8577	0.702041			118	3	22	121	83.765	21.8577	0.702041			50.259	67.012	83.765
3	23	24.8911	0.702244			119	3	23	120	87.371	24.8911	0.702244			52.4226	69.8968	87.371
3	24	23.116	0.701847			120	3	24	112	85.0125	23.116	0.701847			51.0075	68.01	85.0125
3	25	23.6289	0.69839			121	3	25	113	85.817	23.6289	0.69839			51.4902	68.6536	85.817
3	26	27.348	0.742319			122	3	26	114	75.9805	27.348	0.742319			45.5883	60.7844	75.9805
3	27	22.8551	0.725238			123	3	27	115	78.49	22.8551	0.725238			47.094	62.792	78.49
3	28	15.5213	0.727344			124	3	28	116	81.0295	15.5213	0.727344			48.6177	64.8236	81.0295
3	29	26.1671	0.741908			125	3	29	117	78.9445	26.1671	0.741908			47.3667	63.1556	78.9445
3	30	24.7846	0.696161			126	3	30	118	85.299	24.7846	0.696161			51.1794	68.2392	85.299
3	31	24.2893	0.727387			127	3	31	119	86.267	24.2893	0.727387			51.7602	69.0136	86.267

## Final_cal_results_nooffset_beta
strip index	dssd z	dssd strips	Dgtz channel	5sigma	offset	New slope	slope
0	0	0	15	88.572	0	0.7191948145	0.92306
1	0	1	14	68.2255	0	0.7559710961	0.970261
2	0	2	13	66.7845	0	0.7675320051	0.985099
3	0	3	12	70.0015	0	0.7270174002	0.9331		dssd	side	gain_ref
4	0	4	11	63.4005	0	0.7838090606	1.00599
5	0	5	10	61.4305	0	0.7915848977	1.01597
6	0	6	9	63.587	0	0.7394041997	0.948998
7	0	7	8	60.1835	0	0.779142	1		0	y	0.779142	1.2834630915
8	0	8	7	63.697	0	0.724497655	0.929866		1	y	0.646435	1.546945942
9	0	9	6	59.9455	0	0.7612451083	0.97703		2	y	0.532455	1.8780929844
10	0	10	5	58.9155	0	0.7797575222	1.00079
11	0	11	4	58.5595	0	0.7586271911	0.97367
12	0	12	3	59.116	0	0.7510905506	0.963997
13	0	13	2	58.88	0	0.7850556878	1.00759
14	0	14	1	62.2905	0	0.7770375375	0.997299
15	0	15	0	59.448	0	0.7477176449	0.959668
16	0	16	71	69.988	0	0.568652893	0.729845
17	0	17	70	75.584	0	0.5704316742	0.732128
18	0	18	69	69.6235	0	0.5736168067	0.736216
19	0	19	68	68.771	0	0.5803119739	0.744809
20	0	20	67	72.7005	0	0.5789679539	0.743084
21	0	21	66	69.39	0	0.589190297	0.756204
22	0	22	65	66.9385	0	0.6207393148	0.796696
23	0	23	64	71.297	0	0.5760173432	0.739297
24	0	24	72	70.398	0	0.5881252099	0.754837
25	0	25	73	73.4445	0	0.5711874419	0.733098
26	0	26	74	70.993	0	0.5890329103	0.756002
27	0	27	75	72.6955	0	0.5741832429	0.736943
28	0	28	76	72.5395	0	0.5950884019	0.763774
29	0	29	77	72.7075	0	0.5718598415	0.733961
30	0	30	78	70.459	0	0.5813918647	0.746195
31	0	31	79	73.922	0	0.5842614447	0.749878
32	1	0	16	66.633	0	0.662337301	1.0246
33	1	1	17	69.9745	0	0.6225000977	0.962974
34	1	2	18	70.3555	0	0.623381835	0.964338
35	1	3	19	68.7785	0	0.6229888026	0.96373
36	1	4	20	71.442	0	0.6036067419	0.933747
37	1	5	21	67.3535	0	0.6433288798	0.995195
38	1	6	22	68.4985	0	0.6293374407	0.973551
39	1	7	23	67.2535	0	0.646435	1
40	1	8	24	66.7145	0	0.6546382602	1.01269
41	1	9	25	70.401	0	0.6335968009	0.98014
42	1	10	26	65.566	0	0.6587689798	1.01908
43	1	11	27	66.8365	0	0.6527765274	1.00981
44	1	12	28	67.747	0	0.6471072924	1.00104
45	1	13	29	67.347	0	0.6472236507	1.00122
46	1	14	30	71.226	0	0.6256837901	0.967899
47	1	15	31	73.98	0	0.6156575832	0.952389
48	1	16	95	70.596	0	0.6821376051	1.05523
49	1	17	94	65.7575	0	0.7017245856	1.08553
50	1	18	93	64.19	0	0.7088418349	1.09654
51	1	19	92	65.0555	0	0.6986734124	1.08081
52	1	20	91	65.288	0	0.7043620404	1.08961
53	1	21	90	66.8165	0	0.6838183361	1.05783
54	1	22	89	64.212	0	0.7178466745	1.11047
55	1	23	88	65.919	0	0.6871797981	1.06303
56	1	24	80	65.82	0	0.7065857768	1.09305
57	1	25	81	64.2365	0	0.7143365324	1.10504
58	1	26	82	66.4355	0	0.701769836	1.0856
59	1	27	83	66.71	0	0.6900952199	1.06754
60	1	28	84	63.816	0	0.7095981639	1.09771
61	1	29	85	65.062	0	0.701750443	1.08557
62	1	30	86	68.105	0	0.6786145343	1.04978
63	1	31	87	69.2585	0	0.6970379318	1.07828
64	2	0	47	92.887	0	0.5297570505	0.994933
65	2	1	46	85.783	0	0.516001608	0.969099
66	2	2	45	81.8915	0	0.5405642897	1.01523
67	2	3	44	83.5635	0	0.5202756243	0.977126
68	2	4	43	81.8125	0	0.534952214	1.00469
69	2	5	42	82.909	0	0.5257551187	0.987417
70	2	6	41	81.448	0	0.5444778339	1.02258
71	2	7	40	80.5565	0	0.532455	1
72	2	8	39	79.4295	0	0.5326360347	1.00034
73	2	9	38	83.2555	0	0.5234022001	0.982998
74	2	10	37	81.6895	0	0.5332749807	1.00154
75	2	11	36	78.035	0	0.5499887432	1.03293
76	2	12	35	85.9585	0	0.526905754	0.989578
77	2	13	34	83.593	0	0.529899216	0.9952
78	2	14	33	83.4105	0	0.5281277382	0.991873
79	2	15	32	128.308	0	0.8212852148	1.54245
80	2	16	103	76.2055	0	0.5456385858	1.02476
81	2	17	102	67.344	0	0.5344570308	1.00376
82	2	18	101	67.0625	0	0.5217952509	0.97998
83	2	19	100	65.0235	0	0.5381203212	1.01064
84	2	20	99	67.881	0	0.5304907735	0.996311
85	2	21	98	66.5455	0	0.525153977	0.986288
86	2	22	97	66.9055	0	0.5245714713	0.985194
87	2	23	96	69.38	0	0.5043658689	0.947246
88	2	24	104	68.414	0	0.522497559	0.981299
89	2	25	105	68.9985	0	0.5178055656	0.972487
90	2	26	106	65.195	0	0.5458355942	1.02513
91	2	27	107	70.6625	0	0.501975146	0.942756
92	2	28	108	76.4665	0	0.4744008989	0.890969
93	2	29	109	70.8705	0	0.5094438923	0.956783
94	2	30	110	68.2985	0	0.5289615627	0.993439
95	2	31	111	74.8465	0	0.5122147881	0.961987
96	3	0	48	56.177	0	0.807201	0.807201
97	3	1	49	77.888	0	1.4094	1.4094
98	3	2	50	71.6955	0	0.817975	0.817975
99	3	3	51	71.1885	0	0.796711	0.796711
100	3	4	52	75.6635	0	0.788303	0.788303
101	3	5	53	77.9065	0	0.817808	0.817808
102	3	6	54	79.3915	0	0.808551	0.808551
103	3	7	55	82.1835	0	0.764435	0.764435
104	3	8	56	79.4225	0	0.801976	0.801976
105	3	9	57	81.4585	0	0.781123	0.781123
106	3	10	58	78.2855	0	0.786864	0.786864
107	3	11	59	75.317	0	0.810409	0.810409
108	3	12	60	77.153	0	0.781995	0.781995
109	3	13	61	76.407	0	0.762087	0.762087
110	3	14	62	81.428	0	0.7888	0.7888
111	3	15	63	77.121	0	0.798532	0.798532
112	3	16	127	82.4735	0	0.714792	0.714792
113	3	17	126	80.3895	0	0.720808	0.720808
114	3	18	125	88.16	0	0.708531	0.708531
115	3	19	124	80.5465	0	0.704989	0.704989
116	3	20	123	83.489	0	0.706488	0.706488
117	3	21	122	78.6175	0	0.725148	0.725148
118	3	22	121	83.765	0	0.702041	0.702041
119	3	23	120	87.371	0	0.702244	0.702244
120	3	24	112	85.0125	0	0.701847	0.701847
121	3	25	113	85.817	0	0.69839	0.69839
122	3	26	114	75.9805	0	0.742319	0.742319
123	3	27	115	78.49	0	0.725238	0.725238
124	3	28	116	81.0295	0	0.727344	0.727344
125	3	29	117	78.9445	0	0.741908	0.741908
126	3	30	118	85.299	0	0.696161	0.696161
127	3	31	119	86.267	0	0.727387	0.727387

## Calib_result_allDSSD_ion
				strip index	dssd z	dssd strips	Dgtz channel	Common threshold	offset	slope
0	0	80.478	1.62306		0	0	0	15	40	80.478	1.62306
0	1	92.5297	1.67025		1	0	1	14	40	92.5297	1.67025
0	2	98.2392	1.61101		2	0	2	13	40	98.2392	1.61101
0	3	94.4197	1.60644		3	0	3	12	40	94.4197	1.60644
0	4	97.2947	1.67402		4	0	4	11	40	97.2947	1.67402
0	5	99.348	1.65544		5	0	5	10	40	99.348	1.65544
0	6	97.8411	1.50111		6	0	6	9	40	97.8411	1.50111
0	7	98.5898	1.57753		7	0	7	8	40	98.5898	1.57753
0	8	87.837	1.59319		8	0	8	7	40	87.837	1.59319
0	9	96.4814	1.53945		9	0	9	6	40	96.4814	1.53945
0	10	88.5207	1.63919		10	0	10	5	40	88.5207	1.63919
0	11	93.7625	1.68784		11	0	11	4	40	93.7625	1.68784
0	12	91.4368	1.7335		12	0	12	3	40	91.4368	1.7335
0	13	96.269	1.65499		13	0	13	2	40	96.269	1.65499
0	14	81.7606	1.97784		14	0	14	1	40	81.7606	1.97784
0	15	83.0279	1.5943		15	0	15	0	40	83.0279	1.5943
0	16	39.1231	1.05405		16	0	16	71	40	39.1231	1.05405
0	17	14.4866	1.23142		17	0	17	70	40	14.4866	1.23142
0	18	21.6721	1.24142		18	0	18	69	40	21.6721	1.24142
0	19	32.5074	1.17026		19	0	19	68	40	32.5074	1.17026
0	20	36.5284	1.27488		20	0	20	67	40	36.5284	1.27488
0	21	36.6062	1.11887		21	0	21	66	40	36.6062	1.11887
0	22	19.2945	1.23092		22	0	22	65	40	19.2945	1.23092
0	23	25.1499	1.10779		23	0	23	64	40	25.1499	1.10779
0	24	9.50982	1.30256		24	0	24	72	40	9.50982	1.30256
0	25	10.3637	1.40999		25	0	25	73	40	10.3637	1.40999
0	26	4.10405	1.34172		26	0	26	74	40	4.10405	1.34172
0	27	12.2599	1.39973		27	0	27	75	40	12.2599	1.39973
0	28	5.93608	1.3655		28	0	28	76	40	5.93608	1.3655
0	29	8.56374	1.36961		29	0	29	77	40	8.56374	1.36961
0	30	14.9895	1.44239		30	0	30	78	40	14.9895	1.44239
0	31	-3.93557	1.38784		31	0	31	79	40	-3.93557	1.38784
1	0	55.3023	1.2739		32	1	0	16	40	55.3023	1.2739
1	1	64.924	1.44287		33	1	1	17	40	64.924	1.44287
1	2	63.8315	1.25856		34	1	2	18	40	63.8315	1.25856
1	3	72.2095	1.35197		35	1	3	19	40	72.2095	1.35197
1	4	47.5695	1.3911		36	1	4	20	40	47.5695	1.3911
1	5	81.3185	1.29326		37	1	5	21	40	81.3185	1.29326
1	6	79.993	1.42		38	1	6	22	40	79.993	1.42
1	7	71.428	1.30735		39	1	7	23	40	71.428	1.30735
1	8	77.3505	1.32963		40	1	8	24	40	77.3505	1.32963
1	9	71.5432	1.31804		41	1	9	25	40	71.5432	1.31804
1	10	73.9012	1.29056		42	1	10	26	40	73.9012	1.29056
1	11	77.7993	1.33061		43	1	11	27	40	77.7993	1.33061
1	12	78.1541	1.3988		44	1	12	28	40	78.1541	1.3988
1	13	79.7831	1.40921		45	1	13	29	40	79.7831	1.40921
1	14	89.5493	1.28822		46	1	14	30	40	89.5493	1.28822
1	15	71.6954	1.37984		47	1	15	31	40	71.6954	1.37984
1	16	16.2401	1.15968		48	1	16	95	40	16.2401	1.15968
1	17	5.50592	1.29435		49	1	17	94	40	5.50592	1.29435
1	18	18.9117	1.32322		50	1	18	93	40	18.9117	1.32322
1	19	-4.55178	1.26146		51	1	19	92	40	-4.55178	1.26146
1	20	18.3009	1.33805		52	1	20	91	40	18.3009	1.33805
1	21	20.0836	1.22623		53	1	21	90	40	20.0836	1.22623
1	22	18.1046	1.26999		54	1	22	89	40	18.1046	1.26999
1	23	16.086	1.34729		55	1	23	88	40	16.086	1.34729
1	24	15.8599	1.27154		56	1	24	80	40	15.8599	1.27154
1	25	17.2111	1.28478		57	1	25	81	40	17.2111	1.28478
1	26	14.566	1.28459		58	1	26	82	40	14.566	1.28459
1	27	16.8226	1.31099		59	1	27	83	40	16.8226	1.31099
1	28	7.67652	1.26319		60	1	28	84	40	7.67652	1.26319
1	29	17.8107	1.26784		61	1	29	85	40	17.8107	1.26784
1	30	-17.2147	1.29036		62	1	30	86	40	-17.2147	1.29036
1	31	13.5103	1.27961		63	1	31	87	40	13.5103	1.27961
2	0	-9.02838	0.84974		64	2	0	47	40	-9.02838	0.84974
2	1	-3.72856	0.870073		65	2	1	46	40	-3.72856	0.870073
2	2	-9.00922	0.901598		66	2	2	45	40	-9.00922	0.901598
2	3	-2.18132	0.889264		67	2	3	44	40	-2.18132	0.889264
2	4	-4.98865	0.955198		68	2	4	43	40	-4.98865	0.955198
2	5	-2.28529	0.929633		69	2	5	42	40	-2.28529	0.929633
2	6	4.98039	0.910007		70	2	6	41	40	4.98039	0.910007
2	7	-3.722	0.931231		71	2	7	40	40	-3.722	0.931231
2	8	5.53576	1.05431		72	2	8	39	40	5.53576	1.05431
2	9	3.53247	1.00603		73	2	9	38	40	3.53247	1.00603
2	10	7.47797	1.0057		74	2	10	37	40	7.47797	1.0057
2	11	10.4827	1.02306		75	2	11	36	40	10.4827	1.02306
2	12	15.2958	1.07487		76	2	12	35	40	15.2958	1.07487
2	13	9.18067	1.00779		77	2	13	34	40	9.18067	1.00779
2	14	15.4054	1.06518		78	2	14	33	40	15.4054	1.06518
2	15	8.35648	0.996271		79	2	15	32	40	8.35648	0.996271
2	16	1.05	0.999311		80	2	16	103	40	1.05	0.999311
2	17	2.56735	1.05397		81	2	17	102	40	2.56735	1.05397
2	18	6.34015	1.0697		82	2	18	101	40	6.34015	1.0697
2	19	1.23984	1.00182		83	2	19	100	40	1.23984	1.00182
2	20	-3.3756	1.02534		84	2	20	99	40	-3.3756	1.02534
2	21	-2.23666	1.0056		85	2	21	98	40	-2.23666	1.0056
2	22	3.14173	0.909642		86	2	22	97	40	3.14173	0.909642
2	23	-5.47692	1.24946		87	2	23	96	40	-5.47692	1.24946
2	24	-9.62795	0.94379		88	2	24	104	40	-9.62795	0.94379
2	25	-6.31068	0.900852		89	2	25	105	40	-6.31068	0.900852
2	26	-3.43416	0.906951		90	2	26	106	40	-3.43416	0.906951
2	27	0.210465	0.860554		91	2	27	107	40	0.210465	0.860554
2	28	-5.32874	0.940338		92	2	28	108	40	-5.32874	0.940338
2	29	-7.2918	0.917209		93	2	29	109	40	-7.2918	0.917209
2	30	-1.27475	0.874776		94	2	30	110	40	-1.27475	0.874776
2	31	-9.09109	0.874597		95	2	31	111	40	-9.09109	0.874597
3	0	27.9344	1.0759		96	3	0	48	40	27.9344	1.0759
3	1	-33.3873	1.21493		97	3	1	49	40	-33.3873	1.21493
3	2	34.7144	1.14262		98	3	2	50	40	34.7144	1.14262
3	3	34.5692	1.08127		99	3	3	51	40	34.5692	1.08127
3	4	34.5729	1.13095		100	3	4	52	40	34.5729	1.13095
3	5	29.5455	1.0978		101	3	5	53	40	29.5455	1.0978
3	6	36.0509	1.06778		102	3	6	54	40	36.0509	1.06778
3	7	0	1		103	3	7	55	40	0	1
3	8	23.9136	1.02379		104	3	8	56	40	23.9136	1.02379
3	9	29.9511	0.984713		105	3	9	57	40	29.9511	0.984713
3	10	25.1871	0.993321		106	3	10	58	40	25.1871	0.993321
3	11	30.7529	1.04993		107	3	11	59	40	30.7529	1.04993
3	12	24.8679	0.995307		108	3	12	60	40	24.8679	0.995307
3	13	22.681	0.982982		109	3	13	61	40	22.681	0.982982
3	14	18.943	0.95791		110	3	14	62	40	18.943	0.95791
3	15	17.6431	0.977263		111	3	15	63	40	17.6431	0.977263
3	16	-5.13895	0.718328		112	3	16	127	40	-5.13895	0.718328
3	17	-12.5061	0.737993		113	3	17	126	40	-12.5061	0.737993
3	18	-9.88958	0.73221		114	3	18	125	40	-9.88958	0.73221
3	19	-8.67029	0.644782		115	3	19	124	40	-8.67029	0.644782
3	20	-10.8833	0.635031		116	3	20	123	40	-10.8833	0.635031
3	21	-12.8138	0.6646		117	3	21	122	40	-12.8138	0.6646
3	22	-10.1535	0.642582		118	3	22	121	40	-10.1535	0.642582
3	23	-14.2968	0.684759		119	3	23	120	40	-14.2968	0.684759
3	24	-16.2998	0.672134		120	3	24	112	40	-16.2998	0.672134
3	25	1.5865	0.661465		121	3	25	113	40	1.5865	0.661465
3	26	-14.566	0.630948		122	3	26	114	40	-14.566	0.630948
3	27	-13.0344	0.673394		123	3	27	115	40	-13.0344	0.673394
3	28	-14.0713	0.677144		124	3	28	116	40	-14.0713	0.677144
3	29	-8.36595	0.648955		125	3	29	117	40	-8.36595	0.648955
3	30	-13.2007	0.655002		126	3	30	118	40	-13.2007	0.655002
3	31	-7.77974	0.664916		127	3	31	119	40	-7.77974	0.664916

## Check_cal_dssd3_nooffset
strip index	dssd z	dssd strips	Dgtz channel	5sigma	offset	slope
0	0	0	15	88.572	0	0.92306
1	0	1	14	68.2255	0	0.970261
2	0	2	13	66.7845	0	0.985099
3	0	3	12	70.0015	0	0.9331			dssd	side	gain_ref
4	0	4	11	63.4005	0	1.00599			0	x	1.78926	0.5588902675
5	0	5	10	61.4305	0	1.01597			1	x	1.49633	0.6683017784
6	0	6	9	63.587	0	0.948998			2	x	1.22531	0.8161200023
7	0	7	8	60.1835	0	1			0	y	0.779142	1.2834630915
8	0	8	7	63.697	0	0.929866			1	y	0.646435	1.546945942
9	0	9	6	59.9455	0	0.97703			2	y	0.532455	1.8780929844
10	0	10	5	58.9155	0	1.00079
11	0	11	4	58.5595	0	0.97367
12	0	12	3	59.116	0	0.963997
13	0	13	2	58.88	0	1.00759
14	0	14	1	62.2905	0	0.997299
15	0	15	0	59.448	0	0.959668
16	0	16	71	69.988	0	0.729845
17	0	17	70	75.584	0	0.732128
18	0	18	69	69.6235	0	0.736216
19	0	19	68	68.771	0	0.744809
20	0	20	67	72.7005	0	0.743084
21	0	21	66	69.39	0	0.756204
22	0	22	65	66.9385	0	0.796696
23	0	23	64	71.297	0	0.739297
24	0	24	72	70.398	0	0.754837
25	0	25	73	73.4445	0	0.733098
26	0	26	74	70.993	0	0.756002
27	0	27	75	72.6955	0	0.736943
28	0	28	76	72.5395	0	0.763774
29	0	29	77	72.7075	0	0.733961
30	0	30	78	70.459	0	0.746195
31	0	31	79	73.922	0	0.749878
32	1	0	16	66.633	0	1.0246
33	1	1	17	69.9745	0	0.962974
34	1	2	18	70.3555	0	0.964338
35	1	3	19	68.7785	0	0.96373
36	1	4	20	71.442	0	0.933747
37	1	5	21	67.3535	0	0.995195
38	1	6	22	68.4985	0	0.973551
39	1	7	23	67.2535	0	1
40	1	8	24	66.7145	0	1.01269
41	1	9	25	70.401	0	0.98014
42	1	10	26	65.566	0	1.01908
43	1	11	27	66.8365	0	1.00981
44	1	12	28	67.747	0	1.00104
45	1	13	29	67.347	0	1.00122
46	1	14	30	71.226	0	0.967899
47	1	15	31	73.98	0	0.952389
48	1	16	95	70.596	0	1.05523
49	1	17	94	65.7575	0	1.08553
50	1	18	93	64.19	0	1.09654
51	1	19	92	65.0555	0	1.08081
52	1	20	91	65.288	0	1.08961
53	1	21	90	66.8165	0	1.05783
54	1	22	89	64.212	0	1.11047
55	1	23	88	65.919	0	1.06303
56	1	24	80	65.82	0	1.09305
57	1	25	81	64.2365	0	1.10504
58	1	26	82	66.4355	0	1.0856
59	1	27	83	66.71	0	1.06754
60	1	28	84	63.816	0	1.09771
61	1	29	85	65.062	0	1.08557
62	1	30	86	68.105	0	1.04978
63	1	31	87	69.2585	0	1.07828
64	2	0	47	92.887	0	0.994933
65	2	1	46	85.783	0	0.969099
66	2	2	45	81.8915	0	1.01523
67	2	3	44	83.5635	0	0.977126
68	2	4	43	81.8125	0	1.00469
69	2	5	42	82.909	0	0.987417
70	2	6	41	81.448	0	1.02258
71	2	7	40	80.5565	0	1
72	2	8	39	79.4295	0	1.00034
73	2	9	38	83.2555	0	0.982998
74	2	10	37	81.6895	0	1.00154
75	2	11	36	78.035	0	1.03293
76	2	12	35	85.9585	0	0.989578
77	2	13	34	83.593	0	0.9952
78	2	14	33	83.4105	0	0.991873
79	2	15	32	128.308	0	1.54245
80	2	16	103	76.2055	0	1.02476
81	2	17	102	67.344	0	1.00376
82	2	18	101	67.0625	0	0.97998
83	2	19	100	65.0235	0	1.01064
84	2	20	99	67.881	0	0.996311
85	2	21	98	66.5455	0	0.986288
86	2	22	97	66.9055	0	0.985194
87	2	23	96	69.38	0	0.947246
88	2	24	104	68.414	0	0.981299
89	2	25	105	68.9985	0	0.972487
90	2	26	106	65.195	0	1.02513
91	2	27	107	70.6625	0	0.942756
92	2	28	108	76.4665	0	0.890969
93	2	29	109	70.8705	0	0.956783
94	2	30	110	68.2985	0	0.993439
95	2	31	111	74.8465	0	0.961987
96	3	0	48	56.177	0	0.807201			3	0	0	0.807201
97	3	1	49	77.888	0	1.4094			3	1	0	1.4094
98	3	2	50	71.6955	0	0.817975			3	2	0	0.817975
99	3	3	51	71.1885	0	0.796711			3	3	0	0.796711
100	3	4	52	75.6635	0	0.788303			3	4	0	0.788303
101	3	5	53	77.9065	0	0.817808			3	5	0	0.817808
102	3	6	54	79.3915	0	0.808551			3	6	0	0.808551
103	3	7	55	82.1835	0	0.764435			3	7	0	0.764435
104	3	8	56	79.4225	0	0.801976			3	8	0	0.801976
105	3	9	57	81.4585	0	0.781123			3	9	0	0.781123
106	3	10	58	78.2855	0	0.786864			3	10	0	0.786864
107	3	11	59	75.317	0	0.810409			3	11	0	0.810409
108	3	12	60	77.153	0	0.781995			3	12	0	0.781995
109	3	13	61	76.407	0	0.762087			3	13	0	0.762087
110	3	14	62	81.428	0	0.7888			3	14	0	0.7888
111	3	15	63	77.121	0	0.798532			3	15	0	0.798532
112	3	16	127	82.4735	0	0.714792			3	16	0	0.714792
113	3	17	126	80.3895	0	0.720808			3	17	0	0.720808
114	3	18	125	88.16	0	0.708531			3	18	0	0.708531
115	3	19	124	80.5465	0	0.704989			3	19	0	0.704989
116	3	20	123	83.489	0	0.706488			3	20	0	0.706488
117	3	21	122	78.6175	0	0.725148			3	21	0	0.725148
118	3	22	121	83.765	0	0.702041			3	22	0	0.702041
119	3	23	120	87.371	0	0.702244			3	23	0	0.702244
120	3	24	112	85.0125	0	0.701847			3	24	0	0.701847
121	3	25	113	85.817	0	0.69839			3	25	0	0.69839
122	3	26	114	75.9805	0	0.742319			3	26	0	0.742319
123	3	27	115	78.49	0	0.725238			3	27	0	0.725238
124	3	28	116	81.0295	0	0.727344			3	28	0	0.727344
125	3	29	117	78.9445	0	0.741908			3	29	0	0.741908
126	3	30	118	85.299	0	0.696161			3	30	0	0.696161
127	3	31	119	86.267	0	0.727387			3	31	0	0.727387